| Bulanıklık (NTU) | 0,72 | 0,13 | 0,47 | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH* (25° C) | 8,17 | 8,04 | 7,39 | 9.5≥ pH ≥ 6.5 |
| Sıcaklık ° C | 23,2 | 23,9 | 24,9 | - |
| Elektriksel İletkenlik (Ύ= 25°C, mS /m) | 34,12 | 35,36 | 59,2 | 250 |
| Serbest Klor (mg / l) | <0.05 | 0,50 | 0,40 | 0.50 |
| Renk (Pt-Co) | 2 | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |
| Koku ve Tat | Kokusuz ve normal | Kokusuz ve normal | Kokusuz ve normal | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |
| Siyanür (mg / l) | 0,002 | 0,001 | Tespit Edilemedi | 0.05 |
| Toplam Sertlik (mmol/ l) | 1,87 | 1,87 | 3,40 | - |
| Bromat (µg / l) | <3.00 | <3.00 | <3.00 | 10 |
| Toplam Organik Karbon (TOC) (mg / l) | 0,87 | 0,92 | 1,54 | Anormal değişim yok |
| Amonyum ( mg / l) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.5 |
| Sodyum ( mg / l) | 2,73 | 5,06 | 5,80 | 200 |
| Magnezyum(mg / l) | 11,29 | 11,54 | 26,78 | - |
| Kalsiyum (mg / l) | 50,27 | 51,14 | 72,43 | - |
| Klorür (mg / l) | 4,38 | 5,53 | 6,92 | 250 |
| Nitrit (mg / l) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.5 |
| Nitrat (mg / l) | 4,24 | 5,16 | 13,38 | 50 |
| Sülfat (mg / l) | 10,58 | 11,31 | 4,88 | 250 |
| Alüminyum (mg / l) | 0.073 | 0.012 | 0.008 | 0.2 |
| Demir (mg / l) | 0.044 | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.2 |
| Mangan (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.05 |
| Bakır (mg / l) | 0.001 | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 2.0 |
| Nikel (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.02 |
| Kadmiyum (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.005 |
| Krom (mg / l) | 0.001 | Tespit Edilemedi | 0.002 | 0.05 |
| Kurşun (mg / l) | 0.001 | 0.001 | Tespit Edilemedi | 0.01 |
| Arsenik (µg / l) | 0.246 | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 10 |
| Antimon mg / l | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 5.0 |
| Civa (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 1.0 |
| Florür ( mg / l) | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 1.5 |
| Fosfat (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Bromür (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Potasyum(mg / l) | 3,14 | 0,82 | 0,77 | - |
| Lityum ( mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Fenol ( mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Bor ( mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 1.0 |
| Toplam Koliform (CFU/100 ml) | >100 | 0 | 0 | 0 |
| E Coli (CFU/100 ml) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokok (CFU/100 ml) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens* (kob/100 ml) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa* (kob/100 mL) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Koloni (37 ºC) * (kob / mL) | 100 | 0 | 0 | 0-200 |
| Toplam Koloni (22 ºC) * (kob / mL) | 150 | 0 | 0 | 0-1000 |